|  | Приложение № 1 к решению Думы городского поселения г.Краснослободск от 29 мая 2019г. №78/411 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, необходимого для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения по теплоснабжению

Муниципальные унитарные предприятия

и муниципальные учреждения

| № п/п | Наименование | ИНН | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые Сети городского поселения г. Краснослободск» | 3454002364 | 404156 , Волгоградская область, Среднеахтубинский район, г. Краснослободск, ул.Ватутина, 6 |

Недвижимое имущество

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Дата, номер регистрационной записи о праве собственности (либо реквизиты правоустанавливающего (правоподтверждающего) документа)** | Индивидуализирующие характеристики имущества (реестровый номер, инвентарный номер, при наличии кадастровый номер) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание автономной котельной | Краснослободск, мкр. Опытная Станция ВИР, 34 | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34 АБ 082645 от 10.06.2009г. | отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, Год постройки 1973, общая площадь 251,6 кв.м Реестровый номер: Раздел 1 № 4 Инвентарный номер: 251:000035 Условный номер: 34-34-20/002/2009-782 |
| 2 | Автономная котельная № 2 | Краснослободск, ул. Мелиораторов 21а | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34 АБ 082560 от 08.06.2009г. | одноэтажное блочное отдельно стоящее здание, год постройки 1971, общая площадь 236,9 кв.м Инвентарный номер: 251:000038 Реестровый номер: Раздел 1 № 5 Условный номер: 34-34-20/002/2009-773 |
| 3 | Здание котельной № 3 | Краснослободск, ул. Веселая,22 | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34 АБ 082774 от 15.06.2009 | двух этажное отдельно стоящее кирпичное здание год постройки 1980, общая площадь 424,7 кв.м Инвентарный номер: 251:000040 Условный номер: 34-34-20/002/2009-836 |
| 4 | Сети теплотрассы (котельная № 1) | Краснослободск, микрорайон Опытная Станция ВИР | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА № 469501 от 01.06.2011 | Подземные напополам кирпич с железобетоном, диаметр 273-159мм, год ввода в эксплуатацию 1964 ., протяженность 1244 п.м. Реестровый номер: 73 Инвентарный номер: 18:251:002:001145350 Условный номер: 34-34-20/002/2011-447 |
| 5 | Сети теплотрассы (котельная № 1) | Краснослободск, микрорайон Опытная Станция ВИР | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА № 469501 от 01.06.2011 | Подземные кирпичные с перекрытием железобетона, год ввода в эксплуатацию 1984 ., протяженность 1122 п.м. Реестровый номер: 74 Инвентарный номер: 18:251:002:001145350 Условный номер: 34-34-20/002/2011-447 |
| 6 | Сети теплотрассы (котельная № 2) | Краснослободск, ул. Мелиораторов | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469326 От 27.05.2011г. | Наружные сети теплотрассы к жилым домам - стальные подземные на глубине 1,5 м, год ввода в эксплуатацию 1973., протяженность 6,5 п.м. Реестровый номер: 76 Инвентарный номер: 18:251:002:001145360 Условный номер: 34-34-20/002/2011-448 |
| 7 | Сети теплотрассы (котельная № 2) | Краснослободск, ул. Мелиораторов | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469326 От 27.05.2011г. | Подземные стальные к жилым домам с железобетон перекрытием, год ввода в эксплуатацию 1984, протяженность 518 п.м. Реестровый номер: 80 Инвентарный номер: 18:251:002:001145360 Условный номер: 34-34-20/002/2011-448 |
| 8 | Сети теплотрассы (котельная № 2) | Краснослободск, ул. Мелиораторов | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469326 От 27.05.2011г. | Подземные стальные к жилым домам, диметр 200 мм, год ввода в эксплуатацию 1999, протяженность 132 п.м. Реестровый номер: 81 Инвентарный номер: 18:251:002:001145360 Условный номер: 34-34-20/002/2011-448 |
| 9 | Сети теплотрассы (котельная № 2) | Краснослободск, ул. Мелиораторов | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469326 От 27.05.2011г. | Уличные сети теплотрассы – подземные стальные с железобетонным перекрытием, год ввода в эксплуатацию 1986, протяженность 482 п.м. Реестровый номер: 82 Инвентарный номер: 18:251:002:001145360 Условный номер: 34-34-20/002/2011-448 |
| 10 | Сети теплотрассы (котельная № 3) | Краснослободск, пер. Дачный 50 | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469500 от 01.06.2011г. | Тепловые сети к жилым домам – подземные стальные с железобетонным перекрытием, год ввода в эксплуатацию 1999, протяженность 1917 п.м. Реестровый номер: 87 Инвентарный номер: 18:251:002:001145370 Условный номер: 34-34-20/002/2011-449 |
| 11 | Сети теплотрассы (котельная № 3) | Краснослободск, пер. Дачный 50 | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469500 от 01.06.2011г. | подземные стальные с железобетонным перекрытием, диаметр 200 мм, год ввода в эксплуатацию 1978, протяженность 398 п.м. Реестровый номер: 88 Инвентарный номер: 18:251:002:001145370 Условный номер: 34-34-20/002/2011-449 |
| 12 | Сети теплотрассы (котельная № 3) | Краснослободск, пер. Дачный 50 | Акт приема-передачи муниципального имущества Среднеахтубинского муниципального района от 09.01.2007г. Свидетельство 34-АА №469500 от 01.06.2011г. | подземные стальные диаметр 200 мм,, год ввода в эксплуатацию 1993, протяженность 435 п.м. Реестровый номер: 86 Инвентарный номер: 18:251:002:001145370 Условный номер: 34-34-20/002/2011-449 |
| 13 | Изолированная часть здания котельной | Краснослободск, ул. Московская, 2, помещение 1 | Акт приема-передачи муниципального имущества от 29.02.2016г. Свидетельство 34-34/020-34/020/009/2016-597/2 от 04.04.2016 г. | Нежилая часть здания, год постройки 1976, общая площадь 103,7 кв.м Условный номер: 34:28:1100011:1272 Инвентарный номер: 0000000000045 |
| 14 | Сооружение внеплощадочные сети теплотрассы | Краснослободск, ул. Московская, 2 | Распоряжение № 2359-р от 24.09.2018г. Распоряжение № 290-р от 24.12.2018г. Свидетельство № 34-34-20/028/2014-642 от 12.12.2014г. | Общая площадь 680 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1976 Инвентарный номер: 18:251:002:000931880:0013 Кадастровый номер: 34:28:100011:1087 |

Движимое имущество

| № п/п | Наименование | Реестровый номер | Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер, при наличии марка, модель, регистрационный, заводской и идентификационный номер, номер двигателя, технические характеристики, цвет, год выпуска и прочее) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно модульная котельная № 4 | - | Инвентарный номер 00-000002 |
| 2 | Автомобиль «ГАЗ-53 КО503» | - | Инвентарный номер 00-000023 |
| 3 | Котел КВА | - | Инвентарный номер 00-000021 |
| 4 | Котел КВА 2 | - | Инвентарный номер 00-000022 |
| 5 | Котел КСВ-2,5 гс/м водогрейный | - | Инвентарный номер 00-000003 |
| 6 | Котел КСВ-2,5 гс/м водогрейный | - | Инвентарный номер 00-000004 |
| 7 | Насос "К-160-30",эл./двиг 30 кВ | - | Инвентарный номер 00-0000101 |
| 8 | Насос "К-160-30",эл./двиг 30 кВ | - | Инвентарный номер 00-0000102 |
| 9 | Насос "К-20-30",эл./двиг 5,5 кВ | - | Инвентарный номер 00-0000103 |
| 10 | Насос "К-20-30",эл./двиг 4 кВ | - | Инвентарный номер 00-0000104 |
| 11 | Котел КВС 1,3 Гс/МГВ-2009 г. | - | Инвентарный номер 00-0000105 |
| 12 | Котел КВС 2,5 Гс/МГВ-2002 г. | - | Инвентарный номер 00-0000106 |
| 13 | Котел КВС 4 Гс/МГВ-2002 г. | - | Инвентарный номер 00-0000107 |
| 14 | Горелка газовая блочная ГГБ 4,5 | - | Инвентарный номер 00-00001010 |
| 15 | Горелка газовая блочная ГБЛ 1,5 | - | Инвентарный номер 00-00001011 |
| 16 | Горелка газовая блочная ГГБ 2,75 | - | Инвентарный номер 00-00001012 |
| 17 | Система водо-подготовки | - | Инвентарный номер 00-00001013 |
| 18 | Емкость воды 7 куб. | - | Инвентарный номер 00-00001014 |
| 19 | Емкость воды 7 куб. | - | Инвентарный номер 00-00001015 |
| 20 | Верстак с тисками | - | Инвентарный номер 00-00001021 |
| 21 | ГРУ котельная №1 | - | Инвентарный номер 00-00001022 |
| 22 | Эл.шкаф | - | Инвентарный номер 00-00001025 |
| 23 | Эл.шкаф | - | Инвентарный номер 00-00001026 |
| 24 | Эл.шкаф | - | Инвентарный номер 00-00001027 |
| 25 | Дымовая труба | - | Инвентарный номер 00-00001036 |
| 26 | Трехфазный счетчик | - | Инвентарный номер 00-00001037 |
| 27 | Насос "К 45-30" | - | Инвентарный номер 00-0000111 |
| 28 | Насос "К 150-125-250" | - | Инвентарный номер 00-0000112 |
| 29 | Насос "К 150-125-315" | - | Инвентарный номер 00-0000113 |
| 30 | Насос "К 20-30" | - | Инвентарный номер 00-0000114 |
| 31 | Станок сверлильный | - | Инвентарный номер 00-0000116 |
| 32 | Телефон станц. | - | Инвентарный номер 00-0000117 |
| 33 | ГРУ | - | Инвентарный номер 00-00001114 |
| 34 | Нождак | - | Инвентарный номер 00-00001117 |
| 35 | Установка для хим водоподготовки | - | Инвентарный номер 00-00001119 |
| 36 | Дымовая труба | - | Инвентарный номер 00-00001121 |
| 37 | Насос "К- 45-30" | - | Инвентарный номер 00-0000121 |
| 38 | Насос "К- 45-30" | - | Инвентарный номер 00-0000122 |
| 39 | Насос сетевой WILO тип II 125/340-30/4,мощностью 30 кВ №70816716/0002 | - | Инвентарный номер 00-0000123 |
| 40 | Насос сетевой WILO тип II 125/340-30/4,мощностью 30 кВ №20819232/0002 | - | Инвентарный номер 00-0000124 |
| 41 | Аппарат теплообменник НН №62 №062-00752 | - | Инвентарный номер 00-0000125 |
| 42 | Аппарат теплообменник НН №62 №062-00753 | - | Инвентарный номер 00-0000126 |
| 43 | Насос сетевой WILO тип II 150/190-5,5 №20822973/0003 | - | Инвентарный номер 00-0000127 |
| 44 | Насос сетевой WILO тип II 150/190-5,5 №20822973/0004 | - | Инвентарный номер 00-0000128 |
| 45 | Мембранный бак для системы отопления (объем 0,5 куб.м) | - | Инвентарный номер 00-0000129 |
| 46 | Мембранный бак для системы отопления (объем 0,5 куб.м) | - | Инвентарный номер 00-00001210 |
| 47 | Регулятор Regada тип 492,0-ОМ I ВД/0,4 №1119193/1011 | - | Инвентарный номер 00-00001211 |
| 48 | ГРУ | - | Инвентарный номер 00-00001212 |
| 49 | Дымовая труба | - | Инвентарный номер 00-00001213 |
| 50 | Котел "ELIPREX 3500 HT" и форсунка в сборе (код 002567) | - | Инвентарный номер 00-00001214 |
| 51 | Котел "ELL 3000 " и форсунка в сборе (код 002557) | - | Инвентарный номер 00-00001215 |
| 52 | Пульт управления(центральный) | - | Инвентарный номер 00-00001216 |
| 53 | Котел"Ква-0,63 ЛЖ" | - | Инвентарный номер 00-0000021 |
| 54 | Котел"Ква-0,63 ЛЖ" | - | Инвентарный номер 00-0000022 |
| 55 | Котел"Ква-0,63 ЛЖ" | - | Инвентарный номер 00-0000023 |
| 56 | Котел"Ква-0,63 ЛЖ" | - | Инвентарный номер 00-0000024 |
| 57 | Горелка baltur модель ТВG85R | - | Инвентарный номер 00-0000025 |
| 58 | Горелка baltur модель ТВG85R | - | Инвентарный номер 00-0000026 |
| 59 | Горелка baltur модель ТВG85R | - | Инвентарный номер 00-0000027 |
| 60 | Горелка baltur модель ТВG85R | - | Инвентарный номер 00-0000028 |
| 61 | Аппарат теплообменник НН №42 042-00847 | - | Инвентарный номер 00-0000029 |
| 62 | Аппарат теплообменник НН №42 042-00846 | - | Инвентарный номер 00-00000210 |
| 63 | Насос сетевой WILO тип II 100/160-18,5/2 №003905ОМ | - | Инвентарный номер 00-00000211 |
| 64 | Насос Grurdfos UPO-50-120F | - | Инвентарный номер 00-00000214 |
| 65 | Насос Grurdfos UPO-50-120F | - | Инвентарный номер 00-00000215 |
| 66 | Мембранный бак для системы | - | Инвентарный номер 00-00000216 |
| 67 | Мембранный бак для системы | - | Инвентарный номер 00-00000217 |
| 68 | Мембранный бак для системы | - | Инвентарный номер 00-00000218 |
| 69 | Шкаф регуляторный ШРП | - | Инвентарный номер 00-00000219 |
| 70 | Насос подпитывающий | - | Инвентарный номер 00-00000220 |
| 71 | Насос подпитывающий | - | Инвентарный номер 00-00000221 |
| 72 | Труба дымовая | - | Инвентарный номер 00-00000222 |